| M.E.R.V. Rating | ASHRAE 52.1 | (Range 1) .3-1 microns | (Range 2) 1-3 microns | (Range 3) 3-10 microns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20% | 0 | 0 | Less than 20% |
| 2 | 20% | 0 | 0 | Less than 20% |
| 3 | 20% | 0 | 0 | Less than 20% |
| 4 | 20% | 0 | 0 | Less than 20% |
| 5 | 20% | 0 | 0 | 20-34.5% |
| 6 | 20% | 0 | 0 | 35-49.5% |
| 7 | 25-30% | 0 | 0 | 50-60.5% |
| 8 | 25-30% | 0 | 0 | 70-84.5% |

| M.E.R.V. Rating | ASHRAE 52.1 | (Range 1) .3-1 microns | (Range 2) 1-3 microns | (Range 3) 3-10 microns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 40-50% | 0 | Less than 50% | 85% |
| 10 | 50-55% | 0 | 50-64.5% | 85% |
| 11 | 60-65% | 0 | 65-79.5% | 85% |
| 12 | 70-75% | 0 | 80-84.5% | 90% |
| 13 | 80-90% | Less than 75% | 90% | 90% |
| 14 | 90-95% | 75-85% | 90% | 90% |
| 15 | +95% | 85-95% | 90% | 90% |
| 16 | Not rated | 95%+ | 95% | 95% |